TABELLA INCROCIO COMPETENZE TRASVERSALI E SPECIALISTICHE DEL SETTORE ELETTROTECNICA

|  |  | ### Competenze specialistiche |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competenze trasversali |  | 1 Effettuare l’analisi teorico sperimentale di circuiti elettrici e magnetici | 2 Valutare gli aspetti applicativi e le prestazioni di una macchina elettrica |  | 3 Dimensionare e collaudare un semplice impianto elettrico civile e industriale |  |  |
| 1 Definire obiettivi e risultati attesi (liv.2) |  | Effettuare misure di tensione, corrente e potenza sia su circuiti monofasi sia trifasi (uso di multimetri, wattmetri, ecc.) | Determinare le prestazioni di un trasformatore mediante misure effettuate in laboratorio (a vuoto, in corto circuito, a carico) Determinare le prestazioni di un motore mediante misure effettuate in laboratorio (n. di giri/m, perdite a vuoto,ecc.) |  | Effettuare il dimensionamento di massima dell’impianto secondo le esigenze di utilizzo dell'utente e rispettando tutte le norme relative alla sicurezza Effettuare la misura della resistenza di terra Verificare la conformità dell’impianto e documentarla Verificare la funzionalità dell’impianto anche sulla base di guasti simulati in laboratorio |  |  |
| 2 Pianificare progetti/attività e programmare (liv.1) |  |  |  |  | Effettuare il dimensionamento di massima dell’impianto secondo le esigenze di utilizzo dell'utente e rispettando tutte le norme relative alla sicurezza. Verificare la funzionalità dell’impianto anche sulla base di guasti simulati in laboratorio |  |  |
| 3 Informazioni INDIVIDUARE SELEZIONARE/ ORGANIZZARE RESTITUIRE/ ## TRASFERIRE (liv.2) |  | Conoscere la funzione di tutti i componenti utilizzati in un semplice impianto elettrico (cavi, interruttori, deviatori, commutatori, relè, magnotermici, differenziali) e saperli scegliere su un catalogo sulla base dei loro parametri caratteristici Sapere verificare la conformità dell’impianto e documentarla |  |  |  |  |  |
| 4 Problem solving (liv.2) |  | Verificare la funzionalità dell’impianto anche sulla base di guasti simulati in laboratorio |  |  |  |  |  |
| 5 Gestire le relazioni (liv.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Attuare (liv.2) |  | Disegnare lo schema elettrico dell’impianto con tecniche CAD Saper effettuare la misura della resistenza di terra Sapere verificare la funzionalità dell’impianto anche sulla base di guasti simulati in laboratorio Effettuare misure di tensione, corrente e potenza sia su circuiti monofasi sia trifasi (uso di multimetri, wattmetri, ecc.) | Determinare le prestazioni di un trasformatore mediante misure effettuate in laboratorio Determinare le prestazioni di un motore mediante misure effettuate in laboratorio |  |  |  |  |
| 7 Controllare (liv.1) |  | Verificare la conformità dell’impianto e documentarla Verificare la funzionalità dell’impianto anche sulla base di guasti simulati in laboratorio |  |  |  |  |  |
|  | ### Competenze specialistiche |  |  |  |  |  |  |
| Competenze trasversali | 4 Dimensionare un impianto elettrico in ambiente speciale (ex. Autorimesse, centrali termiche, ecc.) |  |  | 5 Effettuare il dimensionamento dell’impianto elettrico di una cabina MT/BT |  | 6 Valutare la modalità di produzione, trasporto e tariffazione dell’energia elettrica; dimensionare una linea di distribuzione AT ed MT. |  |
| 1 Definire obiettivi e risultati attesi (liv.2) | Dimensionare sulla base di specifiche assegnate i componenti elettrici impiegati in ambiente speciale |  |  | Dimensionare il trasformatore MT/BT, le protezioni e l’impianto di terra sulla base di specifiche assegnate e nel rispetto delle norme di legge |  | Effettuare il dimensionamento di una linea di distribuzione sulla base di specifiche assegnate |  |
| 2 Pianificare progetti/attività e programmare (liv.1) | Dimensionare sulla base di specifiche assegnate i componenti elettrici impiegati in ambiente speciale |  |  | Dimensionare il trasformatore MT/BT, le protezioni e l’impianto di terra sulla base di specifiche assegnate e nel rispetto delle norme di legge |  |  |  |
| 3 Informazioni individuare selezionare/ organizzare restituire/ ## trasferire (liv.2) | Recuperare e interpretare la normativa relativa a ciascun ambiente speciale |  |  |  |  | Valutare i costi diretti e indiretti per la definizione di una tariffa e conoscere le diverse tipologie di tariffazione |  |
| 4 Problem solving |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Gestire le relazioni |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Attuare (liv.2) |  |  |  | Effettuare il disegno dello schema elettrico della cabina e delle parti componenti con tecniche CAD |  |  |  |
| 7 Controllare (liv.1) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ### Competenze specialistiche |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Competenze trasversali |  | 7 Realizzare, collaudare e manutenere un azionamento elettrico | 8 Realizzare un controllo di un impianto industriale con l’impiego di tecniche di logica programmabile | 9 Utilizzare un sistema informatico per la gestione e la documentazione della propria attività |
| 1 Definire obiettivi e risultati attesi (liv.2) |  | Dimensionare e scegliere da catalogo le apparecchiature di protezione e di comando per la messa in esercizio a norma dell’azionamento Su guasti simulati in laboratorio, sapere effettuare interventi di manutenzione | A partire da uno specifico problema saper elaborare nel linguaggio del PLC un programma di controllo appropriato. Sapere inoltre dimensionare le interfacce necessarie per il comando degli attuatori utilizzati nello specifico sistema |  |
| 2 Pianificare progetti/attività e programmare (liv.1) |  |  | A partire da uno specifico problema saper elaborare nel linguaggio del PLC un programma di controllo appropriato. Sapere inoltre dimensionare le interfacce necessarie per il comando degli attuatori utilizzati nello specifico sistema. |  |
| 3 Informazioni individuare selezionare/ organizzare restituire/ ## trasferire (liv.2) |  | Classificare i diversi tipi di azionamenti e il loro ambito applicativo Dimensionare e scegliere da catalogo le apparecchiature di protezione e di comando per la messa in esercizio a norma dell’azionamento |  | Utilizzare “Word “ per redigere relazioni tecniche relative alle esercitazioni di laboratorio Effettuare ricerche in Internet Utilizzare “Power Point” per realizzare una presentazione relativa a un dato argomento |
| 4 Problem solving (liv.2) |  | Su guasti simulati in laboratorio, sapere effettuare interventi di manutenzione | A partire da uno specifico problema saper elaborare nel linguaggio del PLC un programma di controllo appropriato. Sapere inoltre dimensionare le interfacce necessarie per il comando degli attuatori utilizzati nello specifico sistema. |  |
| 5 Gestire le relazioni |  |  |  |  |
| 6 Attuare (liv.2) |  | Utilizzare uno specifico CAD elettrico per il disegno di schemi di azionamenti |  |  |
| 7 Controllare (liv.2) |  | Su guasti simulati in laboratorio, sapere effettuare interventi di manutenzione | A partire da uno specifico problema saper elaborare nel linguaggio del PLC un programma di controllo appropriato. Sapere inoltre dimensionare le interfacce necessarie per il comando degli attuatori utilizzati nello specifico sistema. |  |

|  |  | ### Competenze specialistiche |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Competenze trasversali |  | 10 Modellizzare e simulare il comportamento di un sistema fisico | 11 Analizzare e verificare sperimentalmente il comportamento di un sistema di controllo | 12 Utilizzare a un livello base un microcontrollore o un processore |
| 1 Definire obiettivi e risultati attesi (liv.2) |  | Verificare la stabilità di un sistema ad anello chiuso e sapere dimensionare quei componenti e parti del sistema da cui questa dipende | Verificare in laboratorio la funzionalità delle singole parti del sistema e dell’intero sistema |  |
| 2 Pianificare progetti/attività e programmare |  |  |  |  |
| 3Informazioni : individuare selezionare/ organizzare restituire/ ## trasferire |  |  |  |  |
| 4 Problem solving |  |  |  |  |
| 5 Gestire le relazioni (liv.1) |  |  | Verificare in laboratorio la funzionalità delle singole parti del sistema e dell’intero sistema |  |
| 6 Attuare (liv.2) |  |  | Verificare in laboratorio la funzionalità delle singole parti del sistema e dell’intero sistema |  |
| 7 Controllare (liv.2) |  | Verificare la stabilità di un sistema ad anello chiuso e sapere dimensionare quei componenti e parti del sistema da cui questa dipende | saper verificare in laboratorio la funzionalità delle singole parti del sistema e dell’intero sistema |  |

Prof. MARTINO Antonio; Prof. MOTTA Matteo; Prof. SANVITO Gianluca; Prof. TORRE Giuseppe